Данни за лампи с дневна светлина 5500К или 3400К

| Мощност220 W, Вертикално, черни клапи. Тегло 8 kg. размери 40 x 60 x 14 cm. Осветеност : 225-1450 lx на 2 m разстояние . | Мощност220 W, Вертикално, сребърни клапи. Тегло 8 kg. размери 40 x 60 14 cm. Осветеност : 285-2150 lx на 2 m разстояние . |
| --- | --- |
| Мощност220 W, хоризонтално, черниклапи. Тегло 8 kg. размери 60 x 40 x 14 cm. Осветеност : 225-1450 lx на 2 m разстояние . | Мощност220 W, хоризонтално, сребърни клапи. Тегло 8 kg. размери 60 x 40 x 14 cm. Осветеност : 280-2150 lx на 2 m разстояние . |
| Мощност110 W, черни клапи. Тегло 6 kg. размери 20 x 40 x 14 cm. Осветеност : 50-750 lx на 2 m разстояние . | Мощност110 W, сребърни клапи. Тегло 6 kg. размери 20 x 40 x 14 cm. Осветеност : 50-950 lx на 2 m разстояние . |
| The light intensity of all DL-series lamps may be controlled with a potentiometer placed on the rear side of the lamp. But they can also be controlled from the mixer through cables. We can connect up to 8 or 20 lamps to the mixer. | Пчелна пита за DL200BC/BS. |